Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний аграрний університет

Факультет механізації сільського господарства

Кафедра електротехнічні системи, технології та автоматизація в АПК

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

В.о. проректора з науково-педагогічної

та навчальної роботи

_______________ Дармограй О.В.

“___” ____________ 2016 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни

ДIагностування  ЕЛЕКТРОБЛАДНАННЯ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 1001 – Техніка та енергетика аграрного виробництва

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ  6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі»

Факультет механізації сільського господарства

2016

Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми галузі знань 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва» за напрямом підготовки 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» кваліфікації 3113 «Технік-електрик» та навчальної програми навчальної дисциплін «Дiагностування елетрообладнання », 2016 р.

Розробники: Рубаненко О.О., к.т.н., доцент кафедри електротехнічних систем, технологій та автоматизації в АПК, Рубаненко О.Є., к.т.н., доцент кафедри електротехнічних систем, технологій та автоматизації в АПК,            Римар А.А., к.т.н., доцент кафедри електротехнічних систем, технологій та автоматизації в АПК.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри електротехнічних систем, технологій та автоматизації в АПК.

Протокол № 1 від “30” серпня 2016 р.

Завідувач кафедри,

д.т.н., професор	_____________________________Матвійчук В. А.

30 серпня 2016 року

Схвалено навчально-методичною комісією факультету механізації сільського господарства  ВНАУ

Протокол № _ від “___” _________2016 р.

___________2016 року   __________________________ 	Журенко Ю. І.

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

| Найменування показників | Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень | Характеристика навчальної дисципліни |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Денна форма навчання | Заочна форма навчання |
| Кількість кредитів – 3 | Галузь знань 1001 – Техніка та енергетика аграрного виробництва | Вибіркова |  |
| Блоків – 4 | Напрям підготовки 6.100101 – Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі | Рік підготовки |  |
|  |  | 4-ий | 5-ий |
| Індивідуальне науково-дослідне завдання – |  | Семестр |  |
| Загальна кількість годин – 108 |  | 8 | 10 |
|  |  | Лекцій |  |
| Тижневих годин для денної форми навчання: - аудиторних – 3,5 - самостійної роботи студента – 4,5 | Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр | 16 | 4 |
|  |  | Практичні, семінарські |  |
|  |  |  | 6 |
|  |  | Лабораторні |  |
|  |  | 34 |  |
|  |  | Самостійна робота |  |
|  |  | 58 | 98 |
|  |  | Індивідуальні завдання: – |  |
|  |  | Вид контролю: залік |  |

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета: Мета викладання навчальної дисципліни «Діагностування електрообладнання» полягає в тому, щоб на основі наукової бази електротехніки, всебічного, системного вивчення її теоретичних основ, опанувати теорію, методи і засоби організації оптимальних процедур перевірки технічного стану складних об’єктів і пошуку місць несправностей, а також з методами і засобами технічної реалізації цих процедур.

Завдання: засвоїти основні поняття та визначення технічної діагностики;

- засвоїти методи вивчення та визначення технічного стану об’єкта та характеру його змін з часом;

- засвоїти теорію, методи та алгоритми побудови програми перевірки технічного стану об’єкта;

- ознайомитись зі способами та засобами перевірки технічного стану електрообладнання;

- навчитись досліджувати основні властивості і характеристики систем перевірки в цілому.

У результаті вивчення змісту навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

- основні поняття та визначення технічної діагностики;

- цілі та задачі технічної діагностики;

- стратегію проведення відновлювальних дій електрообладнання;

- існуючі системи технічного обслуговування;

- методи побудови діагностичних моделей неперервних і дискретних об’єктів;

- методи аналізу діагностичних моделей;

- методи побудови програми перевірки технічного стану об’єкта;

- методи побудови програми пошуку місця пошкодження в складному об’єкті;

- методи оцінювання ефективності застосування засобів діагностування електрообладнання;

- методи прогнозування технічного стану електрообладнання.

уміти:

- логічно та послідовно викласти засвоєний студентом матеріал;

- побудувати і провести аналіз побудованої діагностичної моделі електрообладнання;

- вибрати сукупність контрольованих показників за ступенем їх впливу на роботоздатність об’єкта та дати їм інформаційну оцінку;

- визначити найбільш чутливі передачі сигналу від вибраного входу подачі сигналу на об’єкт.

3. програма НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Блок 1. Системи перевірки технічного стану об’єкта

Тема 1. Вступ. Мета і задачі дисципліни. Термінологія. Історичні відомості про розвиток системи технічного обслуговування  та ремонту електрообладнання. Вплив технічної діагностики на етапи життєвого циклу електрообладнання: проектування, виробництва, експлуатацію.

Тема 2. Дослідження об’єкту перевірки. Фізичні об’єкти. Класифікація об’єктів. Вивчення несправностей. Дослідження параметрів. Збір та обробка статистичних даних. Математичні моделі об’єктів. Класифікація моделей. Моделі аналогових об’єктів. Моделі дискретних об’єктів. Моделі гібридних об’єктів. Аналіз моделі: аналітичний, структурний. Методи аналізу роботоздатності об’єкта. Вибір сукупності показників для оцінки роботоздатності об’єкта. Урахування інформаційного аспекту при виборі сукупності контрольованих показників. Методи визначення роботоздатності об’єкта.

Тема 3. Програма перевірки технічного стану об’єкту. Безумовні та умовні програми перевірки. Методи побудови програми у вигляді таблиці функцій несправності та метод суттєвих шляхів. Якість програми перевірки. Оптимізація програми перевірки.

#### Блок 2. Пошук пошкоджень та дефектів в об’єкті перевірки

Тема 4. Реалізація процедури пошуку. Принципи побудови алгоритмів пошуку пошкоджень. Пошук пошкоджень за параметрами надійності. Інформаційний алгоритм пошуку. Метод віток і границь. Інженерно-логічні алгоритми пошуку. Пошук пошкоджень в кінцевому автоматі.

#### Блок 3. Прогнозування зміни стану об’єкта

Тема 5. Проблеми прогнозування.  Основні напрямки та питання теорії прогнозування. Інженерні методи прогнозування. Методи аналітичного прогнозування. Методи ймовірного прогнозування. Статистична класифікація.

#### Блок 4.  Приклади перевірки технічного стану електрообладнання

Тема 6. Методика проектування систем діагностування. Умови функціонування і оптимізації засобів діагностування. Раціоналізація структури складних систем діагностування на основі ЕОМ.

.

Тема 7. Системи перевірки  технічного стану контактних з’єднань. Застосування теплові зорної техніки. Системи перевірки технічного стану ізоляції масло наповненого обладнання: силових трансформаторів, трансформаторів струму, вводів. Перевірка технічного стану ізоляції під робочою напругою. Хроматографічний аналіз розчинених в маслі газів. Метод часткових розрядів. Системи перевірки технічного стану засобів релейного захисту та автоматики. Комбінована система перевірки технічного стану повітряних та кабельних розподільних мереж.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

| Назви змістових модулів і тем | Кількість годин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Денна форма |  |  |  |  |  | Заочна форма |  |  |  |  |  |
|  | Усього | у тому числі: |  |  |  |  | усього | у тому числі: |  |  |  |  |
|  |  | л | п | лаб. | інд. | с.р. |  | л | п | лаб. | інд. | с.р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Блок 1. Системи перевірки технічного стану об’єкта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Вступ. мета та задачі. Термінологія. | 4 | 2 |  |  |  | 2 | 6 | - | - | - | - | 6 |
| Тема 2. Дослідження об’єкту перевірки. | 8 | 2 |  |  |  | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 |
| Тема 3. Програми перевірки технічного стану об’єкта. | 18 | 2 |  | 10 |  | 6 | 8 | - | - | - | - | 8 |
| Разом за блок 1 | 30 | 6 |  | 10 |  | 14 | 20 | - | - | - | - | 20 |
| Блок 2. Пошук пошкоджень та дефектів в об’єкті перевірки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4. Принципи побудови алгоритмів пошуку пошкоджень. | 30 | 2 |  | 12 |  | 16 | 18 | - | - | - | - | 18 |
| Разом за блок 2 | 30 | 2 |  | 12 |  | 16 | 18 | - | - | - | - | 18 |
| Блок 3. Прогнозування зміни технічного стану об’єкта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 5. Проблеми прогнозування. Основні напрямки та питання теорії прогнозування. | 20 | 2 | - | - | - | 18 | 34 | 2 | 2 | - | - | 30 |
| Разом за блок 3 | 20 | 2 | - | 0 | - | 18 | 34 | 2 | 2 | - | - | 30 |
| Блок 4. Приклади перевірки технічного стану електрообладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 6. Методика проектування систем діагностування. | 6 | 2 | - | - | - | 4 | 14 | - | - | - | - | 14 |
| Тема 7. Приклади систем перевірки електрообладнання | 22 | 4 | - | 12 | - | 6 | 20 | 2 | 4 | - | - | 16 |
| Разом за блок 4 | 28 | 6 | - | 12 | - | 10 | 34 | 2 | 4 | - | - | 30 |
| Усього годин за курс | 108 | 16 | - | 34 | - | 58 | 108 | 4 | 6 | - | - | 98 |

5. ТЕМИ лабораторних (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ

(ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)

| № п/з | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прогнозування виникнення пошкоджень. Основні напрямки та питання теорії прогнозування. | 2 |
| 2 | Діагностування роботи електрообладнання. | 4 |
|  | Всього | 6 |

6. ТЕМИ лабораторних ЗАНЯТЬ (ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ)

| № п/з | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Лабораторна робота 1.Вимірювання температури за допомогою тепловізора на відстані. | 4 |
| 2 | Лабораторна робота 2.Вимірювання ізоляційних характеристик високовольтного обладнання під робочою напругою. | 4 |
| 3 | Лабораторна робота 3.Вимірювання ізоляційних характеристик за схемами «ТН» та порівняння двох об’єктів. | 4 |
| 4 | Лабораторна робота 4.Вимірювання комплексної провідності у високовольтній ізоляції. | 4 |
| 5 | Лабораторна робота 5.Вимірювання часткових розрядів у високовольтній ізоляції. | 4 |
| 6 | Лабораторна робота 6.Контроль опору ізоляції і визначення місць замикання в мережах оперативного постійного струму під робочою напругою. | 4 |
| 7 | #### Лабораторна робота 7.Хроматографічний аналіз розчинених у трансформаторній оливі газів. | 4 |
| 8 | Заключне заняття | 6 |
| ВСЬОГО |  | 34 |

7. САМОСТІЙНА РОБОТА

| № п/з | Назва теми | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | денна | заочна |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вступ. Основні показники енергетичного виробництва. Діагностика та експлуатація. Мета та задачі технічної діагностики. Термінологія. Історичні відомості про розвиток технічної діагностики електрообладнання. | 2 | 8 |
| 2 | Систем перевірки технічного стану об’єкта. Класи фікація системи перевірки: класифікація об’єктів, вивчення пошкоджень, дослідження параметрів, збір та обробка статистичних даних. Вибір стратегій відновлювальних дій. Методи визначення періодичності контролю і граничних значень параметрів. Класифікація методів діагностування енергетичного обладнання. | 4 | 10 |
| 3 | Моделі з порушенням. Класифікація моделей. моделі дискретних об’єктів: аналогові, логічні, дво- та багатозначні. Моделі дискретних об’єктів - кінцеві автомати. Моделі гібридних об’єктів. Побудова діагностичних моделей об’єктів за завданням викладача. | 8 | 10 |
| 4 | Аналіз роботоздатності об’єкта. Умови роботоздатності об’єкта. Вибір сукупності показників для оцінки роботоздатності об’єкта. Урахування інформаційного аспекту при виборі сукупності контрольованих показників. Методи визначення роботоздатності об’єкта. Вибір сукупності показників для оцінки роботоздатності об’єкта за завданням викладача. | 6 | 10 |
| 5 | Програма перевірки технічного стану об’єкту. Класифікація: умовні, безумовні. Методи побудови: метод таблиць функцій пошкодження, метод суттєвих шляхів. Способи та засоби перевірки. Оцінка властивостей та характеристик системи в цілому. | 6 | 10 |
| 6 | Пошук пошкоджень та дефектів в об’єкті. Реалізація процедури пошуку. Принципи побудови алгоритмів пошуку пошкоджень. Алгоритм пошуку, що використовує параметри надійності об’єкта. Інформаційний алгоритм пошуку. Метод віток і границь. Інженерно-логічні алгоритми пошуку. Пошук пошкоджень в кінцевому автоматі. | 8 | 10 |
| 7 | Прогнозування зміни стану об’єкта. Проблеми прогнозування. Основні напрямки та питання теорії прогнозування. Інженерні методи прогнозування. Методи аналітичного прогнозування. Методи ймовірного прогнозування. Статистична класифікація. | 8 | 10 |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 8 | Методика проектування систем діагностування. Умови функціонування систем діагностування. Методи проектування і оптимізація засобів діагностування. Раціоналізація структури складних систем діагностування. Застосування ЕОМ. | 4 | 10 |
| 9 | Приклади систем перевірки технічного стану високовольтного обладнання мереж та підстанцій. Системи перевірки технічного стану високовольтного обладнання. Системи перевірки технічного стану силових трансформаторів, масло наповнених вводів, трансформаторів струму, вимикачів, вентильних розрядників, контактних з’єднань, розподільних пристроїв та ЛЕП. Системи перевірки технічного стану розподільних мереж, засобів релейного захисту та автоматики. Традиційні методи профілактичних випробувань та їх ефективність. | 6 | 10 |
| 10 | Засоби пошуку пошкодження в лініях електропередачі. Дистанційний, топографічний та метод послідовного ділення мережі. Приклади засобів, їх реалізації. пошук місць пошкодження в оперативних мережах постійного струму електричних підстанцій. Імпульсні дистанційні методи визначення місць пошкоджень. Заключення. Підсумки вивчення дисципліни. | 6 | 10 |
| ВСЬОГО ЗА КУРС |  | 58 | 98 |

8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Не передбачені навчальним планом.

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

- бесіда;

- співбесіда;

- пояснення.

10. ФОРМИ КОНТРОЛЮ

- опитування;

- захист теми;

- тестування;

- захист контрольних завдань;

- модульний контроль;

- іспит (залік).

11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

| Поточне тестування та самостійна робота |  |  |  |  |  |  |  | Наукова робота | Залік | Сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок 1 |  |  | Блок 2 |  | Блок 3 | Блок 4 |  |  |  |  |
| Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 | Т7 | Т8 | 10 | 30 | 100 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |

Шкала оцінки знань студентів

| Оцінка за національною 4–бальною шкалою | Рейтинг студента, бали | Оцінка за шкалою ECTS | Визначення оцінки ECTS |
| --- | --- | --- | --- |
| Відмінно | 90–100 | А | Відмінно – відмінно виконання лише з незначною кількістю помилок |
| Добре | 82–89 | В | Дуже добре- вище середнього рівня з кількома помилками |
|  | 74–81 | С | Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок |
| Задовільно | 64–73 | D | Задовільно – непогано, але з незначною кількістю недоліків |
|  | 60–63 | Е | Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії |
| Незадовільно | 35–59 | FX | Незадовільно з можливістю повторного складання іспиту |
|  | 0–34 | F | Незадовільно – необхідна серйозна подільша робота для повторного складання іспиту |

12. Методичне забезпечення

- Навчальна програма дисципліни «Діагностика та надійність електрообладнання».

- Робоча програма дисципліни «Діагностика та надійність електрообладнання».

- Робочий план дисципліни на поточний триместр.

- Кутин В.М. Диагностирование электрооборудования электрических систем./ В.М. Кутин, В.И. Брейтбург В.И. – К.: УМК ВО. – 1991. – 104 с.

- Кутін В.М. Діагностика електрообладнання: навчальний посібник./ В.М. Кутін, М.О. Ілюхін, М.В. Кутіна – Вінниця: ВНТУ, 2012 – 215 с.

- Кутін В.М. Діагностика електрообладнання. Типові задачі та лабораторний практикум./ В.М. Кутін, М.О. Ілюхін – Вінниця: ВНТУ, 2010 – 148 с.

- Комплект завдань на контрольні роботи.

- Комплект екзаменаційних білетів.

- Комплект комплексних контрольних робіт.

- О. М. Куцевол, М. О. Куцевол, В. М. Лисогор. Високочастотні методи і засоби контролю вологості капілярно-пористих матеріалів.Монографія. – Вінниця: ФОП Горбачук І. П., 2012. –300 с.

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

- Правила улаштування електроустановок. 2-ге вид., перероб. і  доп.-Х.: Вид-во "Форт", 2009.-736 с.

- Мозгалевский А.В. Техническая диагностика (непрерывные объекты)/               А.В. Мозгалевский, Д.В. Гаскаров – М.: Висш. школа, 1975 – 207с.

- Кутин В.М. Диагностирование электрооборудования электрических систем./ В.М. Кутин, В.И. Брейтбург В.И. – К.: УМК ВО. – 1991. – 104 с.

- Скляров В.Ф. Диагностическое обеспичение энергетического производства./            В.Ф. Скляров, А.В. Гуляев – Киев: Техніка. – 1985 – 184 с.

- Кутин В.М. Диагностирование электрических распределительных сетей./В.М. Кутин, О.И. Кульматицкий – К.: Техніка, 1993. – 168 с.

- Кутин В.М. Поиск повреждений в распределительных электрических сетях./В.М. Кутин, П.К. Пискляров – К.: Техніка, 1994. – 136 с.

- Кутін В.М. Методи та засоби пошуку пошкоджень в розподільних мережах з повітряними лініями електропередачі напругою 6-35 кВ/ В.М. Кутін, В.В. Луцяк  - Вінниця: ВНТУ, 2011 – 160 с.

- Глазунов Л.П. Проектирование технических систем диагностирования./       Л.П. Глазунов, А.П. Смирнов – Л.: Эенергоатомиздат, 1982. – 168 с.

- Кутін В.М. Діагностика електрообладнання: навчальний посібник./ В.М. Кутін, М.О. Ілюхін, М.В. Кутіна – Вінниця: ВНТУ, 2012 – 215 с.

- Кутін В.М. Діагностика електрообладнання. Типові задачі та лабораторний практикум./ В.М. Кутін, М.О. Ілюхін – Вінниця: ВНТУ, 2010 – 148 с.

Додаткова:

- Оптимизация процесса поиска повреждений в воздушных распределительных сетях 6-10 кВ/ Кутин В.М. // Электричество. – 1994. - №3. – с.28-35.

- Оптимізація системи керування технічним станом розподільної мережі змінного струму/ Кутін В.М. // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 1999. - №5. – с. 56-64.

- Оцінка ефективності систем діагностичного контролю електротехнічних комплексів/ Кутін В.М., Ілюхін М.О., Кутіна М.В. // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2004. - №3. – с. 51-54.

- Метод визначення залежності між параметрами структури та діагностичними ознаками складних об’єктів/ Кутін В.М. // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – 2006. - №3(38), ч. 2. – с. 99-101.

14. ІНФОРМАТИВНІ РЕСУРСИ

- тестові завдання (персональний кабінет викладача)

- методичні розробки (персональний кабінет викладача, внутрішній сайт ВНАУ – репозиторій).

- Національна бібліотека України академіка В.І. Вернадського [сайт]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua

- Енергетика [сайт]. Режим доступу: http://LEONARDO.ENERGY.ORG

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедрою електротехнічних

систем, технологій та автоматизації

в АПК, д.т.н, доцент

_____________  Матвійчук В. А.

“___” ______________ 2016 р.

Протокол засідання кафедри

№1 від 30.08.2016 р.

ГРАФІК ЗАХИСТУ

атестацій

студентів 4-го курсу ф-ту механізації сільського господарства з дисципліни

“ Діагностування електрообладнання ”

на 2016/2017 н.р.

гр.1ЕЕС-13

Весняний семестр

1-й модуль 9-й навчальний тиждень

2-й модуль 17-й навчальний тиждень

Доцент каф. ЕСТА          					  		   Рубаненко О.О.

Доцент каф. ЕСТА                                                                                  Рубаненко О.Є.

Асистент                                                                                                   Римар А.А.