Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний аграрний університет

4.2 Кафедра електротехнічні системи, технології та автоматизація в АПК

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з науково-педагогічної

та навчальної роботи

_______________ Мулик Т.О.

“___” ____________ 2015 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни

ППВ.02 основи технічної експлуатації енергообладнання та засобів керування

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 1001 – Техніка та енергетика аграрного виробництва

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ  6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі»

Факультет механізації сільського господарства

ВНАУ 2015 р.

Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми галузі знань 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва» за напрямом підготовки 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» кваліфікації 3113 «Технік-електрик» та навчальної програми навчальної дисциплін «Основи технічної експлуатації електрообладнання та засобів керування», 2015 р.

Розробник: Рубаненко О.О., к.т.н., доцент кафедри електротехнічних систем, технологій та автоматизації в АПК.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри електротехнічних систем, технологій та автоматизації в АПК.

Протокол № 1 від “26” серпня 2015 р.

Завідувач кафедри,

д.т.н., професор	_____________________________Матвійчук В. А.

26 серпня 2015 року

Схвалено навчально-методичною комісією факультету механізації сільського господарства  ВНАУ

Протокол № 1 від “28” серпня 2015 р.

28 серпня 2015 року   __________________________ 	Журенко Ю. І.

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

| Найменування показників | Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень | Характеристика навчальної дисципліни |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Денна форма навчання | Заочна форма навчання |
| Кількість кредитів – 3 | Галузь знань: 1001 – Техніка та енергетика аграрного виробництва | Нормативна |  |
| Модулів – 2 | Напрям підготовки: 6.100101 – Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі | Рік підготовки |  |
| Змістових модулів – 4 |  | 4-ий | 4-ий |
| Індивідуальне науково-дослідне завдання – |  | Семестр |  |
| Загальна кількість годин – 108 |  | 7 | 8 |
|  |  | Лекцій |  |
| Тижневих годин для денної форми навчання: - аудиторних – 4 - самостійної роботи студента – 3,5 | Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр | 30 | 4 |
|  |  | Практичні, семінарські |  |
|  |  |  | 4 |
|  |  | Лабораторні |  |
|  |  | 28 |  |
|  |  | Самостійна робота |  |
|  |  | 50 | 100 |
|  |  | Індивідуальні завдання: – |  |
|  |  | Вид контролю: залік |  |

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна дисципліна «Основи технічної експлуатації енергообладнання та засобів керування» є дисципліною професійної підготовки, яка передбачена освітньо-професійною програмою підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі».

Мета навчальної дисципліни: засвоєння необхідного обсягу теоретичних знань під час вивчення експлуатаційних характеристик енергетичного обладнання та засобів автоматизації сільськогосподарського виробництва.

Базові знання і навички, одержані під час вивчення цієї навчальної дисципліни використовуватимуться студентами у разі вивчення та засвоєння інших спеціальних дисциплін. Головними завданнями навчальної дисципліни є вивчення сучасних методик проведення пусконалагоджувальних робіт, технічного обслуговування, поточного та капітального ремонту енергетичного обладнання у агропромисловому комплексі.

2. ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВ

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Основи технічної експлуатації енергообладнання та засобів керування» студент повинен знати:

- основні поняття та визначення теорії експлуатації, цілі та завдання технічної експлуатації енергетичного обладнання; класифікацію енергетичного обладнання, яке застосовують в АПК, технічні характеристики енергетичного обладнання; експлуатаційні властивості енергетичного обладнання; вплив умов експлуатації на надійність роботи енергетичного обладнання;

- принципи обмеження та оптимізації під час вибору енергетичного обладнання; засоби підвищення ефективності експлуатації енергетичного обладнання; якісні та кількісні показники надійності енергетичного обладнання; основні принципи організації технічної експлуатації енергетичного обладнання; критерії ефективності технічної експлуатації енергетичного обладнання; типовий обсяг робіт, що виконують під час пусконалагоджувальних робіт, технічного обслуговування та ремонту енергетичного обладнання й засобів керування; перелік технічної та експлуатаційної документації, що має бути в енергетичній службі; обов’язки особи, відповідальної за технічну експлуатацію енергетичного обладнання; категорії електротехнічного персоналу;

- методи дослідження і оцінювання технічного стану енергетичного обладнання; загальні положення та методи діагностування стану ізоляції; загальні вимоги до енергетичного обладнання, методику його діагностування та випробовування, способи сушіння обмоток силових трансформаторів та електродвигунів; методики діагностування та випробовування світлотехнічного та опромінювального обладнання, внутрішніх електропроводок; методики діагностування та випробовування засобів керування і захисту енергетичного обладнання;

уміти:

- вибирати енергетичне обладнання за основними технічними характеристиками, кліматичним виконанням та ступенем захисту;

- розраховувати кількісні показники надійності енергетичного обладнання;

- розраховувати річний обсяг робіт з ТО та ПР енергетичного обладнання, визначати штатну кількість персоналу енергетичної служби, вибирати форму обслуговування та структуру енергетичної служби;

- складати схему заміщення ізоляції, визначати технічний стан ізоляції;

- проводити необхідні розрахунки під час ремонту енергетичного обладнання;

- проводити необхідні вимірювання та випробування енергетичного обладнання та засобів керування, визначати технічний стан енергетичного обладнання та засобів керування.

Освітньо-професійною програмою на вивчення навчальної дисципліни передбачено 108 годин, у тому числі для денної форми навчання 58 годин – аудиторні заняття, з них лекцій – 30 (вивчення теоретичних основ технічної експлуатації енергетичного обладнання та способів забезпечення ефективної експлуатації енергетичного обладнання), практичних занять для заочної форми навчання  – 4, лабораторних робіт для денної форми навчання – 28 (проведення основних видів випробування у разі ТО та ПР енергетичного обладнання, виконання розрахунків, заповнення експлуатаційних документів), самостійної роботи – 50 годин для денної форми навчання та 100 годин для заочної.

Форма підсумкових контрольних заходів навчальної дисципліни – залік.

3. програма НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. Теоретичні основи технічної експлуатації енергетичного обладнання

Тема 1.1. Основні поняття та визначення теорії технічної експлуатації. Нормативна, технічна та експлуатаційна документація

Життєвий цикл техніки, виробнича та технічна експлуатація. Мета та завдання технічної експлуатації. Ефективність та економічність експлуатації. Нормативні документи, що регламентують експлуатацію енергетичного обладнання. Галузева та підгалузева нормативна документація. Категорії електротехнічного персоналу та вимоги до нього. Завдання електротехнічного персоналу. Оперативне чергування, технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонт електроустановок. Обов’язки особи, що відповідає за стан електрогосподарства. Технічна та експлуатаційна документація.

Тема 1.2. Основні відомості про енергетичне обладнання, що викорис-товують у сільському господарстві

Енергетичні ресурси, енергетична установка. Номенклатура енергетичного обладнання та засобів керування. Експлуатаційні властивості енергетичного обладнання. Показники властивостей енергетичного обладнання (номінальні, робочі, результативні). Умови експлуатації енергетичного обладнання.

Тема 1.3. Умови виробничої експлуатації енергообладнання

Експлуатаційні властивості енергообладнання. Умови виробничої експлуатації енергообладнання. Умови використання. Умови навколишнього середовища. Умови енергопостачання. Умови обслуговування.

Тема 1.4. Основи раціонального вибору та використання енергетичного обладнання

Принципи обмеження та оптимізації під час вибору обладнання. Вибір за кліматичним виконанням та категорією розміщення обладнання. Вибір за ступенем захисту від впливу навколишнього середовища. Вибір за напругою, потужністю і струмом. Вибір за економічними критеріями. Економічні інтервали навантаження енергетичного обладнання. Навантажувальна здатність енергетичного обладнання. Оптимізація навантаження енергетичного обладнання.

Тема 1.5. Основні положення теорії надійності. Показники надійності. Розрахунки і аналіз надійності енергетичного обладнання

Конструктивна і експлуатаційна надійність. Стан об’єкта. Дефекти, пошкодження, відмови. Показники надійності. Закони розподілу випадкових величин. Характеристики потоків випадкових подій. Поняття про масове обслуговування. Методи визначення надійності. Побудова розрахункових структур надійності. Аналіз надійності. Способи забезпечення надійності енергетичного обладнання.

Тема 1.6. Загальні питання контролю технічного стану енергетичного обладнання

Основні поняття технічного діагностування. Вибір діагностичного забезпечення. Технології технічного діагностування. Основні поняття щодо випробувань енергетичного обладнання. Норми випробування електрообладнання.

Тема 1.7. Загальні питання організації технічної експлуатації енергетичного обладнання у сільському господарстві

Стратегія технічного обслуговування та ремонту енергетичного обладнання підприємств АПК. Енергетична служба, структура енергетичної служби, штатний розклад, посадові інструкції. Система ПЗР і ТО електрообладнання сільськогосподарських підприємств. Контроль якості технічної експлуатації енергетичного обладнання.

Тема 1.8 Організація і проведення пусконалагоджувальних робіт та здавання-приймання в експлуатацію енергетичного обладнання. Допуск до експлуатації енергетичних установок

Загальні положення організації та проведення пусконалагоджувальних робіт засобів керування. Здавання-приймання в експлуатацію енергетичного обладнання. Допуск до експлуатації енергетичних установок. Межа експлуатаційної відповідальності за технічний стан та обслуговування енергетичних установок.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. Забезпечення ефективної експлуатації енергетичного обладнання

Тема  2.1. Контроль технічного стану ізоляції. Діагностування та способи сушіння ізоляції обмоток електродвигунів

Фізична сутність ізоляції. Схема заміщення ізоляції. Оцінювання технічного стану ізоляції струмовідних частин електрообладнання. Оцінювання технічного стану ізоляції обмоток електродвигунів та силових трансформаторів. Способи сушіння ізоляції обмоток електродвигунів та силових трансформаторів.

Тема 2.2. Технічна експлуатація засобів керування

Загальні вимоги до засобів керування і захисту. Номенклатура засобів керування і захисту. Порядок вибору. Технічне обслуговування, ремонт та випробування засобів керування і захисту. Технічне обслуговування, метрологічний нагляд і повірка контрольно-вимірювальних приладів. Технічне обслуговування і ремонт засобів автоматики.

Тема  2.3. Технічна експлуатація електродвигунів

Особливості експлуатації електродвигунів в АПК. Технічні заходи щодо підвищення експлуатаційної надійності електродвигунів. Технічне обслуговування і ремонт електродвигунів. Профілактичні випробування електродвигунів. Технічна експлуатація занурювальних електродвигунів.

Тема 2.4. Технічна експлуатація електротехнологічних установок. Технічна експлуатація освітлювальних та випромінювальних установок

Особливості експлуатації електротехнологічних установок в АПК. Технічне обслуговування та ремонт електронагрівного обладнання. Особливості експлуатації електрозварювального обладнання. Особливості експлуатації освітлювальних та опромінювальних установок в АПК. Технічне обслуговування та ремонт освітлювальних і опромінювальних установок. Профілактичні випробування світлотехнічного та опромінювального обладнання.

Тема 2.5. Технічна експлуатація розподільних пристроїв. Технічна експлуатація внутрішніх електропроводок

Особливості експлуатації розподільних пристроїв. Технічне обслуговування, ремонт і профілактичні випробування розподільних пристроїв. Загальні вимоги до внутрішніх силових та освітлювальних проводок. Технічне обслуговування, ремонт і профілактичні випробування внутрішніх електропроводок.

Тема 2.6. Технічна експлуатація силових трансформаторів

Технічне обслуговування і ремонт силових трансформаторів. Обсяг профілактичних випробувань та контрольних вимірювань під час обслуговування силових трансформаторів. Експлуатаційна документація. Технічне обслуговування пристроїв регулювання напруги. Заходи, що подовжують строк служби трансформаторного масла.

Тема 2.7. Технічна експлуатація повітряних та кабельних ліній електропередачі

Технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонти повітряних ліній електропередачі. Особливості технічної експлуатації кабельних ліній електропередачі. Профілактичні випробування кабельних ліній електропередачі.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

| Назви змістових модулів і тем | Кількість годин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Денна форма |  |  |  |  |  | Заочна форма |  |  |  |  |  |
|  | усього | у тому числі: |  |  |  |  | усього | у тому числі: |  |  |  |  |
|  |  | л | П | Лаб. | інд. | с.р. |  | л | п | лаб. | інд. | С.р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. Теоретичні основи технічної експлуатації енергетичного обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Основні поняття та визначення теорії технічної експлуатації. Нормативна, технічна та експлуатаційна документація | 6 | 2 |  | 2 |  | 2 | 6 | 2 |  |  |  | 4 |
| Тема 2. Основні відомості про енергетичне обладнання, що використовують у сільському господарстві | 6 | 2 |  | 2 |  | 2 | 6 |  | 2 |  |  | 4 |
| Тема 3. Умови виробничої експлуатації енергообладнання | 6 | 2 |  | 2 |  | 2 | 6 |  |  |  |  | 6 |
| Тема 4. Основи раціонального вибору та використання енергетичного обладнання | 6 | 2 |  | 2 |  | 2 | 6 |  |  |  |  | 6 |
| Тема 5. Основні положення теорії надійності. Показники надійності. Розрахунки і аналіз надійності енергетичного обладнання | 6 | 2 |  | 2 |  | 2 | 6 |  |  |  |  | 6 |
| Тема 6. Загальні питання контролю технічного стану енергетичного обладнання | 6 | 2 |  | 2 |  | 2 | 6 |  |  |  |  | 6 |
| Тема 7. Загальні питання організації технічної експлуатації енергетичного обладнання у сільському господарстві | 8 | 2 |  | 2 |  | 4 | 8 |  |  |  |  | 8 |
| Тема 8. Організація і проведення пусконалагоджувальних робіт та здавання-приймання в експлуатацію енергетичного обладнання. Допуск до експлуатації енергетичних установок | 8 | 2 |  | 2 |  | 4 | 8 |  |  |  |  | 8 |
| Разом за ЗМ 1 | 52 | 16 | 0 | 16 | 0 | 20 | 52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. Теоретичні основи технічної експлуатації енергетичного обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема. 1 Контроль технічного стану ізоляції. Діагностування та способи сушіння ізоляції обмоток електродвигунів | 8 | 2 |  | 2 | 4 | 8 | 2 |  |  |  |  | 6 |
| Тема. 2 Технічна експлуатація засобів керування | 8 | 2 |  | 2 | 4 | 8 |  | 2 |  |  |  | 6 |
| Тема 3. Технічна експлуатація електродвигунів | 8 | 2 |  | 2 | 4 | 8 |  |  |  |  |  | 8 |
| Тема 4. Технічна експлуатація електротехнологічних установок. Технічна експлуатація освітлювальних та випромінювальних установок | 8 | 2 |  | 2 | 4 | 8 |  |  |  |  |  | 8 |
| Тема 5. Технічна експлуатація розподільних пристроїв. Технічна експлуатація внутрішніх електропроводок | 8 | 2 |  | 2 | 4 | 8 |  |  |  |  |  | 8 |
| Тема 6. Технічна експлуатація силових трансформаторів | 8 | 2 |  | 2 | 4 | 8 |  |  |  |  |  | 8 |
| Тема 7. Технічна експлуатація повітряних та кабельних ліній електропередачі | 8 | 2 |  | 0 | 4 | 8 |  |  |  |  |  | 8 |
| Разом за ЗМ2 | 56 | 14 |  | 12 |  | 56 |  |  |  |  |  | 56 |
| Усього годин за курс | 108 | 30 |  | 28 |  | 108 |  |  |  |  |  |  |

5. ТЕМИ лабораторних (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ

(ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)

| № п.п | Назва теми | К-сть годин |
| --- | --- | --- |
| 1. | Розрахунок показників надійності енергетичного обладнання. Використання законів розподілу відмов для визначення оптимального часу профілактичних заходів у разі експлуатації енергетичного обладнання в певних умовах сільськогосподарського виробництва. | 2 |
| 2. | 2.1 Оформлення технічної документації енергетичної служби сільсько-господарського підприємства (паспорт енергетичного господарства, протокол випробування ізоляції, опитувального листа, заяви на приєднання фізичної особи, юридичної особи, фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності та інші). 2.2. Визначення економічних режимів роботи енергетичного обладнання (силових трансформаторів, електродвигунів, електронагрівного обладнання, світлотехнічного та опромінювального обладнання). 2.3. Порівняльний аналіз технічних характеристик нового енергетичного обладнання, що пропонується на ринку електротехнічних товарів (апаратів керування та захисту, електродвигунів, світлотехнічного та опромінювального обладнання тощо). 2.4. Перевірний розрахунок силового трансформатора під час експлуатації та ремонту. 2.5. Вибір та розрахунок компенсаційного пристрою. | 2 |
| ВСЬОГО |  | 4 |

6. ТЕМИ лабораторних ЗАНЯТЬ (ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ)

| № п/з | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Лабораторна робота 1. Лабораторне дослідження функціонального призначення та складу випробувального стенду АИМ-90 | 4 |
| 2 | Лабораторна робота 2. Дослідження методик пусконалагоджувальних робіт, приймально-здавальних та контрольних випробувань енергетичного обладнання. | 4 |
| 3 | Лабораторна робота 3. Дослідження режимів роботи електроустановок за зміни якості електричної енергії, ефективності застосування технічних засобів забезпечення якості електричної енергії. | 4 |
| 4 | Лабораторна робота 4. Дослідження методик проведення технічних оглядів електрообладнання. | 4 |
| Всього за ЗМІСТОВНИЙ модуль 1 |  | 16 |
| 5 | Лабораторна робота 5. Контрольні випробування електрообладнання. | 2 |
| 6 | Лабораторна робота 6. Діагностика технічного стану енергетичного обладнання (кабельних ліній електропередачі, силового трансформатора, асинхронного електродвигуна тощо). | 2 |
| 7 | #### Лабораторна робота 7. Випробування енергетичного обладнання після ремонту. | 2 |
| 8 | Лабораторна робота 8. Контроль технічного стану ізоляції струмовідних частин електрообладнання (визначення коефіцієнта абсорбції, тангенса кута діелектричних втрат, випробування ізоляції підвищеною напругою тощо). | 2 |
| 8 | Лабораторна робота 9. Випробування електрообладнання рухомої сільськогосподарської техніки. | 2 |
| 10 | Лабораторна робота 10. Технічне діагностування та налагодження комутаційних апаратів, апаратів керування та захисту (універсального вбудованого температурного захисту електродвигуна, автоматичних вимикачів, магнітних пускачів. Зняття статичних характеристик навантаженгь по напрузі. Визначення місця пошкодження повітряної лінії електропередач. | 2 |
|  | Всього за ЗМІСТОВНИЙ модуль 2 | 12 |
| УСЬОГО |  | 28 |

7. САМОСТІЙНА РОБОТА

| № п/з | Назва теми | Кількість годин (денна форма) | Кількість годин (денна форма) Кількість годин (денна форма) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Історичні відомості про розвиток та перспективи розвитку основних типів електротехнічного обладнання. Основні конструкції фарфорових ізоляційних елементів електрообладнання високих напруг. вибір та перевірка основного комутаційного обладнання (вимикачі, роз`єднувачі). | 2 | 10 |
| 2 | Розрахунок основних параметрів, вибір та перевірка на електродинамічну та термічну стійкість шинних конструкцій. | 4 | 10 |
| 3 | Перспективи розвитку повітряних та елегазових вимикачів в схемах розподільчих пристроїв. | 4 | 10 |
| 4 | Конструкції вітчизняних та зарубіжних вимикачів. | 4 | 10 |
| 5 | Межі застосування та перспективи розвитку масляних та вакуумних вимикачів. | 4 | 10 |
| 6 | Вакуумні вимикачі заводу РЗВА та “ Таврида-Єлектрик”. | 6 | 10 |
| 7 | Розрахунок основних параметрів та вибір характеристики реакторів та розрядників для схем електричних мереж. | 6 | 10 |
| 8 | Оптико-електронні трансформатори струму. | 6 | 10 |
| 9 | Принципи роботи трансформаторів постійного струму та напруги. | 8 | 10 |
| 10 | Перспективи розвитку елегазових комплектних розподільчих пристроїв в розподільчих системах електричних станцій та підстанцій. | 6 | 10 |
| УСЬОГО ЗА КУРС |  | 50 | 100 |

8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Не передбачені навчальним планом.

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

 бесіда;

 співбесіда;

 пояснення.

10. ФОРМИ КОНТРОЛЮ

 опитування;

 захист теми;

 тестування;

 захист контрольних завдань;

 атестація;

 Залік (залік).

11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

| Поточне тестування та самостійна робота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наукова робота | Залік | Сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗМ1 |  |  |  |  |  |  |  | ЗМ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 | Т7 | Т8 | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 | Т7 | 10 | 30 | 100 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Шкала оцінки знань студентів

| Оцінка за національною 4–бальною шкалою | Рейтинг студента, бали | Оцінка за шкалою ECTS | Визначення оцінки ECTS |
| --- | --- | --- | --- |
| Відмінно | 90–100 | А | Відмінно – відмінно виконання лише з незначною кількістю помилок |
| Добре | 82–89 | В | Дуже добре- вище середнього рівня з кількома помилками |
|  | 74–81 | С | Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок |
| Задовільно | 64–73 | D | Задовільно – непогано, але з незначною кількістю недоліків |
|  | 60–63 | Е | Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії |
| Незадовільно | 35–59 | FX | Незадовільно з можливістю повторного складання Заліку |
|  | 0–34 | F | Незадовільно – необхідна серйозна подільша робота для повторного складання Заліку |

12. Методичне забезпечення

- Навчальна програма дисципліни «основи технічної експлуатації енергообладнання та засобів керування».

- Робоча програма дисципліни «основи технічної експлуатації енергообладнання та засобів керування ».

- Конспект лекцій.

- Заготовки до лабораторних робіт.

- Комплект залікових білетів.

- Комплект комплексних контрольних робіт (тестування).

- Робочий план дисципліни.

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Єрмолаєв С. О. Експлуатація енергообладнання та засобів автоматизації в системі АПК : підручник / Єрмолаєв С. О., Мунтян В. О., Яковлєв В. Ф. – К. : Мета, 2003. – 543 с.

2. Лут М. Т. Основи технічної експлуатації енергетичного обладнання АПК / Лут М. Т., Мірошник О. В., Трунова І. М. – Харків : Факт, 2008. – 438 с.

3. Єрмолаєв С. О. Експлуатація і ремонт електрообладнання та засобів автоматизації / С. О. Єрмолаєв, В. Ф. Яковлєв. – К. : Урожай, 1996 – 336 с.

4. Мірошник О. В. Організація технічної експлуатації енергетичного устаткування підприємств АПК / О. В. Мірошник, І. М. Трунова. – Харків : ПП ЧЕРВЯК, 2005. – 128 с.

5. Правила улаштування електроустановок / 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків : Форт, 2009. – 736 с.

6. ПУЭ, 2007. Правила устройства электроустановок. – Харьков : Индустрия, 2007. – 416 с.

7. Лут М. Т. Організація і планування технічного обслуговування та ремонту електрообладнання сільськогосподарських підприємств / Лут М. Т., Хоменко І. В., Хоменко Ю. І. – К. : НАУ, 1995. – 59 с.

8. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів / Наказ   № 258 Мінпаливенерго України від 25.07.2006.

9. Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж / Наказ № 71 Мінпаливенерго України від 5.03.2007. – [Чинний від 2007-09-05].

10. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів : ДНАОП 0.00-1.21-98. – К. : Основа, 1998. – 380 с.

Додаткова:

11. Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила :          ГКД 34.20.507-2003. – К. : ГРІФРЕ, 2003. – 688 с.

12. Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж : ГКД 34.20.661-2003. – К. : ГРІФРЕ, 2003. – 123 с.

13. Правила користування електричною енергією / Постанова НКРЕ України № 910 від 17.10.2005. – [Чинний від 2005-11-18].

14. Правила приєднання електроустановок до електричних мереж / Постанова НКРЕ України № 1137 від 14.12.2005. – [Чинний від 2006-01-19].

15. Правила приєднання когенераційних установок до електричних мереж / Постанова НКРЕ України № 47 від 21.01.2006. – [Чинний від 2006-02-06].

14. ІНФОРМАТИВНІ РЕСУРСИ

 тестові завдання (персональний кабінет викладача)

 методичні розробки (персональний кабінет викладача, внутрішній сайт ВНАУ – репозиторій).

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедрою електротехнічних

систем, технологій та автоматизаціії

в АПК, д.т.н, професор

_____________  Матвійчук В. А.

“___” ______________ 2015 р.

Протокол засідання кафедри

№1 від 26.09.2015 р.

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЙ

студентів 4-го курсу ф-ту механізації сільського господарства з дисципліни

“ основи технічної експлуатації енергообладнання та засобів керування ”

на 2015/2016 н.р.

гр.1ЕЕС-12

Осінній семестр

1-й модуль 7-й навчальний тиждень

2-й модуль 14-й навчальний тиждень

Доцент каф. ЕСТА                         			  		Рубаненко О.О.